## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | август | месяц | 2022 | года
АО "Арсеньевэлектросервис"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
19 | АО "Арсеньевэлектросервис" | КВЛ | Ф-3 пс "Город" | 6 (6.3) | 23,20 2022.08.03 | 23,51 2022.08.03 | В | 0.52 | ТП 0.38 кВ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 682 | 0 | 0 | 682 | 0 | 0 | 0 | 682 | 0 | 1200 |  | № 19 04.08.2022 | 3.4.12.3 | 4.21 | 0
20 | АО "Арсеньевэлектросервис" | КВЛ | ф-11 ПС "Молодежная" | 6 (6.3) | 03,00 2022.08.08 | 05,40 2022.08.08 | В | 2.67 | ТП 0.38 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 701 | 0 | 0 | 701 | 0 | 0 | 0 | 701 | 0 | 452 |  | № 20 09.08.2022 | 3.4.12.5 | 4.7 | 1
21 | АО "Арсеньевэлектросервис" | КВЛ | Ф-11 ПС "Арсеньев-1" | 6 (6.3) | 01,50 2022.08.26 | 02,10 2022.08.26 | В | 0.33 | ТП 0.38 кВ(Все ЛЭП ТП) | 2 | 0 | 582 | 0 | 2 | 580 | 0 | 0 | 0 | 582 | 0 | 990 |  | № 21 29.08.2022 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
22 | АО "Арсеньевэлектросервис" | КВЛ | Ф-17 пс "Город" | 6 (6.3) | 10,59 2022.08.27 | 11,41 2022.08.27 | В | 0.7 | ТП 0.38 кВ;ТП 0.38 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 2292 | 0 | 0 | 2292 | 0 | 0 | 0 | 2292 | 0 | 990 |  | № 22 29.08.2022 | 3.4.10 | 4.11 | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь